ANEXO III

PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Plano de monitorização/acompanhamento ambiental/outros

## Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos Parâmetros a monitorizar - Nível piezométrico no furo AC1. Locais de Amostragem - Captação de água subterrânea denominada AC1. Frequência de Amostragem - Deverá ser semestral, devendo uma das colheitas ser efetuada num período de maior pluviosidade (águas altas – Fevereiro-Março) e a outra num período seco (águas baixas – Setembro-Outubro). Periodicidade dos Relatórios de Monitorização - A periodicidade de elaboração dos relatórios de monitorização deverá ser anual e remetidos à Autoridade de AIA até ao final do mês de Fevereiro do ano seguinte ao da sua elaboração. - A sua estrutura deve obedecer ao estabelecido no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro, devendo ser tidos em consideração os volumes de água captados no furo AC1 e que são objecto de monitorização no âmbito do respetivo TURH. - Se forem detetados impactes ambientais nos recursos hídricos subterrâneos resultantes do funcionamento do projeto, deverão ser indicadas no relatório de monitorização as medidas a implementar, de modo a corrigir a situação. - O plano de monitorização deverá ser implementado de imediato, podendo, face ao histórico dos resultados a obter, vir a ser objecto de revisão.