## Puntos Julho ETRS 89
Tipo | Denominação | Coordenadas (ETRS89) |  |  | Caraterísticas do ponto |  |  |  |  | Nível de água 2022 (NH ao solo em metros)
|  | X | Y | Z | Profundidade total | Profundidade útil | H boca/solo (m) |  | fator Inc | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO
[5 empty] | m | m | Abril022 | jul022 | Inclinação | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | base PP
Superficial | R08 | -32349.9 | -158113.4 | 24 | sup | sup
Superficial | R02 | -19458.1 | -170669.8 | 11 | sup | sup
Superficial | R01 | -19311.5 | -170878.7 | 12.9 | sup | sup
Superficial | R07 | -32245.6 | -159841.5 | 33.6 | sup | sup
Superficial | R12 | -29738.21 | -153177.86 | 32.07 | sup | sup
Superficial | R10 | -31757.62 | -159681 | 36.35 | sup | sup
Superficial | R11 | -31411.59 | -158414.32 | 15.34 | sup | sup
Superficial | R03 | -19774 | -157225.1 | 5.51 | sup | sup
Superficial | R06 | -30294.8 | -152085.5 | 4 | sup | sup
Superficial | R05 | -30298.5 | -151675.2 | 2.5 | sup | sup
Superficial | R09 | -26667.67 | -157018.58 | 66 | sup | sup
Superficial | R04 | -26080.5 | -154693.3 | 19.5 | sup | sup
Subterrânea | HG-ST01 | -28619.26 | -159954.53 | 88.33 | 42 | 42 | 0.35 | 0.1 | 1 | 19 | 12.75 | 12.4 | 75.93 | 3 | 13.36 | 13.01 | 75.32 | 1 | 13.64 | 13.29 | 75.04 | 5 | 13.56 | 13.46 | 74.87 | 1 | 13.49 | 13.39 | 74.94 | 22 | 13.25 | 13.15 | 75.18 | 69.33
Subterrânea | HG-ST02 | -28622.27 | -159955.5 | 88.34 | 82 | 82 | 0.5 | 0.1 | 1 | 19 | 14.08 | 13.58 | 74.76 | 3 | 14.18 | 13.68 | 74.66 | 1 | 14.54 | 14.04 | 74.3 | 5 | 14.47 | 14.37 | 73.97 | 1 | 14.58 | 14.48 | 73.86 | 22 | 14.15 | 14.05 | 74.29 | 69.34
Subterrânea | HG-ST03 | -28624.29 | -159957.48 | 88.19 | 150 | 150 | 0.4 | 0.1 | 1 | 19 | 12.48 | 12.08 | 76.11 | 3 | 14.29 | 13.89 | 74.3 | 1 | 14.01 | 13.61 | 74.58 | 5 | 14.13 | 14.03 | 74.16 | 1 | 14.32 | 14.22 | 73.97 | 22 | 14.14 | 14.04 | 74.15 | 69.01
Subterrânea | HG-ST04 | -28626.31 | -159959.47 | 88.05 | 22 | 22 | 0.2 | 0.1 | 1 | 19 | 13.1 | 12.9 | 75.15 | 3 | 12.74 | 12.54 | 75.51 | 1 | 12.92 | 12.72 | 75.33 | 5 | 12.98 | 12.88 | 75.17 | 1 | 13.03 | 12.93 | 75.12 | 22 | 12.87 | 12.77 | 75.28 | 69.19
Subterrânea | WH-HCC01 | -28198.3 | -160302.6 | 88.68 | 116 | 116 | 0.2 | 0.2 | 1 | 20 | 16.01 | 15.81 | 72.87 |  |  |  |  | 1 | 16 | 15.8 | 72.88 | 5 | 15.89 | 15.69 | 72.99 | 1 | 18.84 | 18.64 | 70.04 | 22 | 18.53 | 18.33 | 70.35
Subterrânea | HG-MS01 | -29085.6 | -158904.7 | 85.89 | 22 | 22 | 0.4 | 0.1 | 1 | 7 | 7.7 | 7.3 | 78.59 | 9 | 7.75 | 7.35 | 78.54 | 1 | 7.78 | 7.38 | 78.51 | 5 | 7.53 | 7.43 | 78.46 | 1 | 7.45 | 7.35 | 78.54 | 22 | 7.6 | 7.5 | 78.39 | 67.89
Subterrânea | HG-MS02 | -29095.7 | -158908.6 | 86.3 | 89 | 89 | 0.4 | 0.1 | 1 | 7 | 11.31 | 10.91 | 75.39 | 9 | 12.48 | 12.08 | 74.22 | 1 | 12.72 | 12.32 | 73.98 | 5 | 12.5 | 12.4 | 73.9 | 1 | 12.55 | 12.45 | 73.85 | 22 | 12.28 | 12.18 | 74.12 | 68.3
Subterrânea | HG-MS03 | -29099.7 | -158910.6 | 86.44 | 157 | 157 | 0.5 | 0.1 | 1 | 7 | 10.78 | 10.28 | 76.16 | 9 | 12.53 | 12.03 | 74.41 | 1 | 12.62 | 12.12 | 74.32 | 5 | 12.39 | 12.29 | 74.15 | 1 | 12.42 | 12.32 | 74.12 | 22 | 12.05 | 11.95 | 74.49 | 68.44
Subterrânea | WH-ADA-01 | -28590.9 | -159810.7 | 90.43 | 100 | 100 |  |  | 1
Subterrânea | P17-ADA01 | -28639.8 | -160427.8 | 84.1 | 9.47 | 9.47 |  |  | 1 | [13 empty] | 0.77 | 0.77 | 83.33 |  |  |  |  | 22 | 1.97 | 1.22 | 82.88
Subterrânea | P21 | -28733.18 | -159411.98 | 89.15 | 3.45 | 3.45 | 1 |  | 1 | 11 | 2.54 | 1.54 | 87.61 | [9 empty] | 2.18 | 1.18 | 87.97 |  |  |  |  | 22 | 3.74 | 2.74 | 86.41
Subterrânea | P18-HVNO01(≡PAF01) | -28566 | -160419.8 | 84.9 | 3.31 | 3.31 | 0.94 |  | 1 | 7 | 1.67 | 0.73 | 84.17
Subterrânea | P16-HVNO02 (≡PAF02) | -28713.5 | -160685 | 84.1 | 2.95 | 2.95 |  |  | 1 | [13 empty] | 2.21 | 2.21 | 81.89
Subterrânea | P15-MVVN01(≡PVN03) | -29406.5 | -160676.7 | 74 | 6 | 6 | 0.7 |  | 1 | 7 | 3.9 | 3.2 | 70.8
Subterrânea | WH-MVO01 | -30335.8 | -160647.1 | 70.16 | 110 | 110 |  |  | 1
Subterrânea | PMVO02 | -30271.4 | -160510 | 65.3 | 4 | 4 | 0.95 |  | 1 | 7 | 4.22 | 3.27 | 62.03
Subterrânea | F7-HP01 (≡P20) | -28099.9 | -152710.4 | 67.53 | 1.09 | 1.09 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 0.2 | 0.2 | 67.33
Subterrânea | N02-HP01 | -29822.8 | -154147.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Subterrânea | P22-HP01 | -29235.65 | -153806.05 | 64.85 | 5.35 | 5.35 | 0.9 |  | 1
Subterrânea | P25 -HP02 | -30167.69 | -154683.55 | 57.14 | 4.65 | 4.65 | 0.9 |  | 1 | [13 empty] | 2.6 | 1.7 | 55.44
Subterrânea | FT-HOVN01 | -29813.1 | -159340.7 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Subterrânea | WH-HOVN01 | -29503.6 | -159907.0 | 81.01 | 80 | 80 | 0.55 |  | 1 | 11 | 7.75 | 7.2 | 73.81 | [20 empty] | 65.01
Subterrânea | WH-HOVN02 | -29475.1 | -160432.7 | 79.62 | 146 | 146 | nd |  | 1 | [24 empty] | 63.62
Subterrânea | P26-HOVN04 | -29601 | -160510.42 | 77.38 | 3.86 | 3.86 | 0.9 |  | 1 | [13 empty] | 2.06 | 1.16 | 76.22
Subterrânea | P14-HOVN03 | -29675.8 | -160466.5 | 77.6 | 3.96 | 3.96 | 0.9 |  | 1 | [13 empty] | 1.99 | 1.09 | 76.51
Subterrânea | P13-HOVN02 | -29707.8 | -160435.6 | 79.4 | 3.88 | 3.88 | 0.85 |  | 1 | [13 empty] | 2.59 | 1.74 | 77.66
Subterrânea | P07-HOVN01 | -29663.9 | -160286.8 | 79.4 | 4.44 | 4.44 | 0.93 |  | 1 | [13 empty] | 3.02 | 2.09 | 77.31
Subterrânea | WH09-HP01 | -30056.34 | -154227.27 | 58.08 | ≥100 | ≥100 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 28.86 | 28.86 | 29.22
Subterrânea | WH-HSB01 | -26809.4 | -158878 | 86.6 | 80 | 80 | 0 |  | 1 | 12 | 8.11 | 8.11 | 78.49
Subterrânea | FT-HSB01 | -27309.39 | -158212.05 | 84.24 | ? | ? | 0.3 |  | 1 | 12 | 0.6 | 0.3 | 83.94
Subterrânea | MS41 | -29008.4 | -158869.6 | 87.36 | 247.65 | ≥100 | 0.5 |  | 0.87 | 21 | 14.12 | 13.62 | 75.5106 | 9 | 13.48 | 12.98 | 76.0674 | 1 | 15.28 | 14.78 | 74.5014 | 5 | 15.4 | 14.9 | 74.397 | 1 | 15.43 | 14.93 | 74.3709 | 22 | 15.03 | 14.53 | 74.7189 | 70.4
Subterrânea | MET-MS01 | -28993.8 | -158820.5 | 87.77 | 355.7 | ≥100 | 0.35 |  | 0.87 | 21 | 13.77 | 13.42 | 76.0946 | 9 | 13.48 | 13.13 | 76.3469 | 1 | 14.92 | 14.57 | 75.0941 | 5 | 14.85 | 14.5 | 75.155 | 1 | 14.75 | 14.4 | 75.242 | 22 | 15.07 | 14.72 | 74.9636 | 69.67
Subterrânea | MET-MSO2 | -28958.5 | -158900.9 | 87.86 | 361.65 | ≥100 | 0.95 |  | 0.87 | 21 | 15.06 | 14.11 | 75.5843 | 9 | 15.97 | 15.02 | 74.7926 | 1 | 16.42 | 15.47 | 74.4011 | 5 | 16.52 | 15.57 | 74.3141 | 1 | 16.54 | 15.59 | 74.2967 | 22 | 16.16 | 15.21 | 74.6273 | 70.07
Subterrânea | MET-MS03 | -28985.6 | -159016.7 | 87.3 | 301.9 | ≥100 | 1.25 |  | 0.87 | 21 | 15.14 | 13.89 | 75.2157 | 9 | 16.1 | 14.85 | 74.3805 | 1 | 16.43 | 15.18 | 74.0934 | 5 | 16.54 | 15.29 | 73.9977 | 1 | 16.61 | 15.36 | 73.9368 | 22 | 16.27 | 15.02 | 74.2326
Subterrânea | MET-MS04 | -28951.3 | -159092 | 87.87 | 281 | ≥100 | 1.78 |  | 0.87 | 21 | 16.99 | 15.21 | 74.6373 | 9 | 17.89 | 16.11 | 73.8543 | 1 | 18.34 | 16.56 | 73.4628 | 5 | 18.46 | 16.68 | 73.3584 | 1 | 18.49 | 16.71 | 73.3323 | 22 | 18.12 | 16.34 | 73.6542
Subterrânea | LS01 | -28865.8 | -159468 | 86.9 | 805.88 | ≥100 | 0.95 |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 13.61 | 12.66 | 74.24 | 1 | 13.71 | 12.76 | 74.14 | 5 | 13.84 | 12.89 | 74.01 | 1 | 14.01 | 13.06 | 73.84 | 22 | 13.88 | 12.93 | 73.97 | 70.7
Subterrânea | ST23 | -28475.2 | -159953.9 | 88.14 | 458 | ≥100 | 0.73 |  | 0.87 | 19 | 15.53 | 14.8 | 75.264 | 3 | 15.46 | 14.73 | 75.3249 | 1 | 15.87 | 15.14 | 74.9682 | 5 | 16.18 | 15.45 | 74.6985 | 1 | 16.7 | 15.97 | 74.2461 | 22 | 16.78 | 16.05 | 74.1765
Subterrânea | ST25 | -28437.5 | -159993.3 | 88.2 | 330 | ≥100 | 0.4 |  | 0.87 | 19 | 15.36 | 14.96 | 75.1848 | 3 | 15.27 | 14.87 | 75.2631 | 1 | 15.68 | 15.28 | 74.9064 | 5 | 15.98 | 15.58 | 74.6454 | 1 | 16.51 | 16.11 | 74.1843 | 22 | 16.58 | 16.18 | 74.1234
Subterrânea | ST33 | -28387.7 | -160010.7 | 87.9 | 329.7 | ≥100 | 0.2 |  | 0.87 | 19 | 15.2 | 15 | 74.85 | 3 | 15.27 | 15.07 | 74.7891 | 1 | 15.65 | 15.45 | 74.4585 | 5 | 15.96 | 15.76 | 74.1888 | 1 | 16.19 | 15.99 | 73.9887 | 22 | 16.31 | 16.11 | 73.8843
Subterrânea | ST24 | -28441.1 | -159941.2 | 88.45 | 400.3 | ≥100 | 0 |  | 0.87 | 19 | 15.1 | 15.1 | 75.313 | 3 | 15.1 | 15.1 | 75.313 | 1 | 15.55 | 15.55 | 74.9215 | 5 | 15.8 | 15.8 | 74.704 | 1 | 16.32 | 16.32 | 74.2516 | 22 | 16.3 | 16.3 | 74.269
Subterrânea | MET-ST01 | -28530.7 | -159795.3 | 89.44 | 452.7 | ≥100 | 0.3 |  | 0.87 | 19 | 16.82 | 16.52 | 75.0676 | 3 | 16.75 | 16.45 | 75.1285 | 1 | 17.47 | 17.17 | 74.5021 | 5 | 17.85 | 17.55 | 74.1715 | 1 | 17.91 | 17.61 | 74.1193 | 22 | 17.52 | 17.22 | 74.4586 | 73
Subterrânea | MET-ST02 | -28454.9 | -159928.1 | 88.62 | 284.7 | ≥100 | 0.3 |  | 0.87 | 19 | 15.65 | 15.35 | 75.2655 | 3 | 15.663 | 15.363 | 75.2542 | 1 | 16.1 | 15.8 | 74.874 | 5 | 16.36 | 16.06 | 74.6478 | 1 | 16.62 | 16.32 | 74.4216 | 22 | 16.07 | 15.77 | 74.9001 | 74.53
Subterrânea | GT-ST01 | -28419.8 | -159696.3 | 89.35 | 39.8 |  | 2.3 | 0.53 | 1 | [8 empty] | 1 | 13.85 | 11.55 | 77.8 | 5 | 12.11 | 11.58 | 77.77 | 1 | 12.11 | 9.81 | 79.54 | 22 | 12.19 | 9.89 | 79.46 | 73.55
Subterrânea | GT-ST02 | -28490.4 | -159654.6 | 89.74 | 39.8 |  | 1.8 | 0.55 | 1 | [8 empty] | 1 | 13.07 | 11.27 | 78.47 | 5 | 11.86 | 11.31 | 78.43 | 1 | 11.86 | 10.06 | 79.68 | 22 | 11.92 | 10.12 | 79.62 | 74.54
Subterrânea | ST48 | -28391 | -159831.6 | 88.49 | 586.35 | ≥100 | 0.8 |  | 0.87 | 19 | 5.05 | 4.25 | 84.7925 | 3 | 5.21 | 4.41 | 84.6533 | 1 | 5.52 | 4.72 | 84.3836 | 5 | 5.81 | 5.01 | 84.1313 | 1 | 5.96 | 5.16 | 84.0008 | 22 | 6.08 | 5.28 | 83.8964 | 72.66
Subterrânea | ST34 | -28337.4 | -159982.2 | 88.11 | 481.1 | ? | 0.4 |  | 0.87 | 22 | 13.48 | 13.08 | 76.7304 |  |  |  |  | 1 | 15.83 | 15.43 | 74.6859 | [8 empty] | 22 | 15.98 | 15.58 | 74.5554
Subterrânea | ST26* | -28552.126 | -159730.061 | 90.51 | 441 | ? | 0.2 |  | 0.87 | [16 empty] | 1 | 18.18 | 17.98 | 74.8674 | 22 | 17.79 | 17.59 | 75.2067
Subterrânea | ST29* | -28479.17 | -159630.7 | 89.97 | 583.7 | ? | 0.16 |  | 0.87 | [16 empty] | 1 | 18.4 | 18.24 | 74.1012 | 22 | 18.11 | 17.95 | 74.3535 | 75.09
Subterrânea | ST36* | -28527,98 | -159502.19 | 89.45 | 366 | ? |  |  | 0.87 | [24 empty] | 71.79
Subterrânea | ST39* | -28498.05 | -159403.43 | 89.98 | 746.4 | ? |  |  | 0.87 | [24 empty] | 75.28
Subterrânea | ST42* | -28493.18 | -159311.43 | 90.19 | 395 | ? |  |  | 0.87 | [24 empty] | 74.36
Subterrânea | MS45* | -29092.88 | -159251.8 | 85.82 | 346.7 | ? |  |  | 0.87 | [24 empty] | 69.46
Subterrânea | MET-MS05* | -28996.636 | -158909.55 | 85.35 | 226 | ? |  |  | 0.87 | [24 empty] | 67.69
Subterrânea | GT-ST03 | -28442.059 | -159621.045 | 89.61 | 39.8 | ? |  |  | 1 | [24 empty] | 73.81
Subterrânea | RM1 | -17475.4 | -163351.1 | 61.3 | 630.6 | destruido |  |  | 1 | [24 empty] | 43.1
Subterrânea | P09 | -28997.84 | -158307.35 | 85.15 | 2.5 | 2.5 | 0.75 |  | 1
Subterrânea
OUTROAS SONDAGENS DE PROSPEÇÃO E PESQUISA (FONTE LNEG)
Subterrânea | FR1 | -25819.4 | -160436.5 | 104.7 | 316.6
Subterrânea | GA3 | -31139.5 | -168016.7 | 75.9 | 496.3
Subterrânea | GA4 | -31110.2 | -167688.2 | 74.2 | 311.6 |  |  |  | 60/180
Subterrânea | GA4A | -31324.7 | -167734.4 | 73.5 | 748.4
Subterrânea | GA15 | -27190.6 | -162310.9 | 97.7 | 456.6
Subterrânea | LS36 | -30789.5 | -160156.2 | 63 | 311.2
Subterrânea | LS37 | -24800 | -160931 | 105 | 286.6
Subterrânea | LS05040 | -28697.9 | -160312.3 | 84.4
Subterrânea | LS05042 | -30462.6 | -160221.9 | 69
Subterrânea | RM1 | -17475.4 | -163351.1 | 61.3 | 630.6
Subterrânea | RM2 | -17601.3 | -163511.9 | 62.3 | 666.6
Subterrânea | SD-T1 | -30703.56 | -158142.08 | 69.5
Subterrânea | SD-P1 | -33047.73 | -156550.97 | 21.6
Subterrânea | SD-MS1 | -32253.5 | -154529.52 | 21.5
Subterrânea | LS33-B
Subterrânea | RB1
Subterrânea | RB3
Subterrânea | AC1
Subterrânea | AC2
Subterrânea | LS16
Subterrânea | RM07003
Subterrânea | RM07004
Subterrânea | RM07005
Subterrânea | RM07006
Subterrânea | CH1
Subterrânea | GA15
Subterrânea | SMB
Subterrânea | MBR1
Subterrânea | SDAS1
Subterrânea | ASg4
Subterrânea | ASg3
Subterrânea

## piezometria_ab-Set
Denominação |  | Caraterísticas do ponto |  |  |  |  | Nível de água 2022 (NH ao solo em metros)
| Z | Profundidade total | Profundidade útil | H boca/solo (m) |  | fator Inc | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO
|  | m | m | Abril022 | jul022 | Inclinação | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | dia | NH à boca | NH ao solo | Cota do NH | base PP
HG-ST01 | 88.33 | 42 | 42 | 0.35 | 0.1 | 1 | 19 | 12.75 | 12.4 | 75.93 | 3 | 13.36 | 13.01 | 75.32 | 1 | 13.64 | 13.29 | 75.04 | 5 | 13.56 | 13.46 | 74.87 | 1 | 13.49 | 13.39 | 74.94 | 22 | 13.25 | 13.15 | 75.18 | 69.33
HG-ST02 | 88.34 | 82 | 82 | 0.5 | 0.1 | 1 | 19 | 14.08 | 13.58 | 74.76 | 3 | 14.18 | 13.68 | 74.66 | 1 | 14.54 | 14.04 | 74.3 | 5 | 14.47 | 14.37 | 73.97 | 1 | 14.58 | 14.48 | 73.86 | 22 | 14.15 | 14.05 | 74.29 | 69.34
HG-ST03 | 88.19 | 150 | 150 | 0.4 | 0.1 | 1 | 19 | 12.48 | 12.08 | 76.11 | 3 | 14.29 | 13.89 | 74.3 | 1 | 14.01 | 13.61 | 74.58 | 5 | 14.13 | 14.03 | 74.16 | 1 | 14.32 | 14.22 | 73.97 | 22 | 14.14 | 14.04 | 74.15 | 69.01
HG-ST04 | 88.05 | 22 | 22 | 0.2 | 0.1 | 1 | 19 | 13.1 | 12.9 | 75.15 | 3 | 12.74 | 12.54 | 75.51 | 1 | 12.92 | 12.72 | 75.33 | 5 | 12.98 | 12.88 | 75.17 | 1 | 13.03 | 12.93 | 75.12 | 22 | 12.87 | 12.77 | 75.28 | 69.19
HG-MS01 | 85.89 | 22 | 22 | 0.4 | 0.1 | 1 | 7 | 7.7 | 7.3 | 78.59 | 9 | 7.75 | 7.35 | 78.54 | 1 | 7.78 | 7.38 | 78.51 | 5 | 7.53 | 7.43 | 78.46 | 1 | 7.45 | 7.35 | 78.54 | 22 | 7.6 | 7.5 | 78.39 | 67.89
HG-MS02 | 86.3 | 89 | 89 | 0.4 | 0.1 | 1 | 7 | 11.31 | 10.91 | 75.39 | 9 | 12.48 | 12.08 | 74.22 | 1 | 12.72 | 12.32 | 73.98 | 5 | 12.5 | 12.4 | 73.9 | 1 | 12.55 | 12.45 | 73.85 | 22 | 12.28 | 12.18 | 74.12 | 68.3
HG-MS03 | 86.44 | 157 | 157 | 0.5 | 0.1 | 1 | 7 | 10.78 | 10.28 | 76.16 | 9 | 12.53 | 12.03 | 74.41 | 1 | 12.62 | 12.12 | 74.32 | 5 | 12.39 | 12.29 | 74.15 | 1 | 12.42 | 12.32 | 74.12 | 22 | 12.05 | 11.95 | 74.49 | 68.44
WH-HCC01 | 88.68 | 116 | 116 | 0.2 | 0.2 | 1 | 20 | 16.01 | 15.81 | 72.87 |  |  |  |  | 1 | 16 | 15.8 | 72.88 | 5 | 15.89 | 15.69 | 72.99 | 1 | 18.84 | 18.64 | 70.04 | 22 | 18.53 | 18.33 | 70.35
WH-ADA-01 | 90.43 | 100 | 100 |  |  | 1
WH-HOVN01 | 81.01 | 80 | 80 | 0.55 |  | 1 | 11 | 7.75 | 7.2 | 73.81 | [20 empty] | 65.01
WH09-HP01 | 58.08 | ≥100 | ≥100 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 28.86 | 28.86 | 29.22
WH-HSB01 | 86.6 | 80 | 80 | 0 |  | 1 | 12 | 8.11 | 8.11 | 78.49
LS01 | 86.9 | 805.88 | ≥100 | 0.95 |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 13.61 | 12.66 | 74.24 | 1 | 13.71 | 12.76 | 74.14 | 5 | 13.84 | 12.89 | 74.01 | 1 | 14.01 | 13.06 | 73.84 | 22 | 13.88 | 12.93 | 73.97 | 70.7
GT-ST01 | 89.35 | 39.8 | 39.8 | 2.3 | 0.53 | 1 | [8 empty] | 1 | 13.85 | 11.55 | 77.8 | 5 | 12.11 | 11.58 | 77.77 | 1 | 12.11 | 9.81 | 79.54 | 22 | 12.19 | 9.89 | 79.46 | 73.55
GT-ST02 | 89.74 | 39.8 | 39.8 | 1.8 | 0.55 | 1 | [8 empty] | 1 | 13.07 | 11.27 | 78.47 | 5 | 11.86 | 11.31 | 78.43 | 1 | 11.86 | 10.06 | 79.68 | 22 | 11.92 | 10.12 | 79.62 | 74.54
MET-MS01 | 87.77 | 355.7 | ≥100 | 0.35 |  | 0.87 | 21 | 13.77 | 13.42 | 76.0946 | 9 | 13.48 | 13.13 | 76.3469 | 1 | 14.92 | 14.57 | 75.0941 | 5 | 14.85 | 14.5 | 75.155 | 1 | 14.75 | 14.4 | 75.242 | 22 | 15.07 | 14.72 | 74.9636 | 69.67
MET-MSO2 | 87.86 | 361.65 | ≥100 | 0.95 |  | 0.87 | 21 | 15.06 | 14.11 | 75.5843 | 9 | 15.97 | 15.02 | 74.7926 | 1 | 16.42 | 15.47 | 74.4011 | 5 | 16.52 | 15.57 | 74.3141 | 1 | 16.54 | 15.59 | 74.2967 | 22 | 16.16 | 15.21 | 74.6273 | 70.07
MET-MS03 | 87.3 | 301.9 | ≥100 | 1.25 |  | 0.87 | 21 | 15.14 | 13.89 | 75.2157 | 9 | 16.1 | 14.85 | 74.3805 | 1 | 16.43 | 15.18 | 74.0934 | 5 | 16.54 | 15.29 | 73.9977 | 1 | 16.61 | 15.36 | 73.9368 | 22 | 16.27 | 15.02 | 74.2326
MET-MS04 | 87.87 | 281 | ≥100 | 1.78 |  | 0.87 | 21 | 16.99 | 15.21 | 74.6373 | 9 | 17.89 | 16.11 | 73.8543 | 1 | 18.34 | 16.56 | 73.4628 | 5 | 18.46 | 16.68 | 73.3584 | 1 | 18.49 | 16.71 | 73.3323 | 22 | 18.12 | 16.34 | 73.6542
MET-ST01 | 89.44 | 452.7 | ≥100 | 0.3 |  | 0.87 | 19 | 16.82 | 16.52 | 75.0676 | 3 | 16.75 | 16.45 | 75.1285 | 1 | 17.47 | 17.17 | 74.5021 | 5 | 17.85 | 17.55 | 74.1715 | 1 | 17.91 | 17.61 | 74.1193 | 22 | 17.52 | 17.22 | 74.4586 | 73
MET-ST02 | 88.62 | 284.7 | ≥100 | 0.3 |  | 0.87 | 19 | 15.65 | 15.35 | 75.2655 | 3 | 15.663 | 15.363 | 75.2542 | 1 | 16.1 | 15.8 | 74.874 | 5 | 16.36 | 16.06 | 74.6478 | 1 | 16.62 | 16.32 | 74.4216 | 22 | 16.07 | 15.77 | 74.9001 | 74.53
MS41 | 87.36 | 247.65 | ≥100 | 0.5 |  | 0.87 | 21 | 14.12 | 13.62 | 75.5106 | 9 | 13.48 | 12.98 | 76.0674 | 1 | 15.28 | 14.78 | 74.5014 | 5 | 15.4 | 14.9 | 74.397 | 1 | 15.43 | 14.93 | 74.3709 | 22 | 15.03 | 14.53 | 74.7189 | 70.4
ST23 | 88.14 | 458 | ≥100 | 0.73 |  | 0.87 | 19 | 15.53 | 14.8 | 75.264 | 3 | 15.46 | 14.73 | 75.3249 | 1 | 15.87 | 15.14 | 74.9682 | 5 | 16.18 | 15.45 | 74.6985 | 1 | 16.7 | 15.97 | 74.2461 | 22 | 16.78 | 16.05 | 74.1765
ST25 | 88.2 | 330 | ≥100 | 0.4 |  | 0.87 | 19 | 15.36 | 14.96 | 75.1848 | 3 | 15.27 | 14.87 | 75.2631 | 1 | 15.68 | 15.28 | 74.9064 | 5 | 15.98 | 15.58 | 74.6454 | 1 | 16.51 | 16.11 | 74.1843 | 22 | 16.58 | 16.18 | 74.1234
ST33 | 87.9 | 329.7 | ≥100 | 0.2 |  | 0.87 | 19 | 15.2 | 15 | 74.85 | 3 | 15.27 | 15.07 | 74.7891 | 1 | 15.65 | 15.45 | 74.4585 | 5 | 15.96 | 15.76 | 74.1888 | 1 | 16.19 | 15.99 | 73.9887 | 22 | 16.31 | 16.11 | 73.8843
ST24 | 88.45 | 400.3 | ≥100 | 0 |  | 0.87 | 19 | 15.1 | 15.1 | 75.313 | 3 | 15.1 | 15.1 | 75.313 | 1 | 15.55 | 15.55 | 74.9215 | 5 | 15.8 | 15.8 | 74.704 | 1 | 16.32 | 16.32 | 74.2516 | 22 | 16.3 | 16.3 | 74.269
ST48 | 88.49 | 586.35 | ≥100 | 0.8 |  | 0.87 | 19 | 5.05 | 4.25 | 84.7925 | 3 | 5.21 | 4.41 | 84.6533 | 1 | 5.52 | 4.72 | 84.3836 | 5 | 5.81 | 5.01 | 84.1313 | 1 | 5.96 | 5.16 | 84.0008 | 22 | 6.08 | 5.28 | 83.8964 | 72.66
ST34 | 88.11 | 481.1 | ≥100 | 0.4 |  | 0.87 | 22 | 13.48 | 13.08 | 76.7304 |  |  |  |  | 1 | 15.83 | 15.43 | 74.6859 | [8 empty] | 22 | 15.98 | 15.58 | 74.5554
ST26* | 90.51 | 441 | ≥100 | 0.2 |  | 0.87 | [16 empty] | 1 | 18.18 | 17.98 | 74.8674 | 22 | 17.79 | 17.59 | 75.2067
ST29* | 89.97 | 583.7 | ≥100 | 0.16 |  | 0.87 | [16 empty] | 1 | 18.4 | 18.24 | 74.1012 | 22 | 18.11 | 17.95 | 74.3535 | 75.09
P17-ADA01 | 84.1 | 9.47 | 9.47 |  |  | 1 | [13 empty] | 0.77 | 0.77 | 83.33 |  |  |  |  | 22 | 1.97 | 1.22 | 82.88
P21 | 89.15 | 3.45 | 3.45 | 1 |  | 1 | 11 | 2.54 | 1.54 | 87.61 | [9 empty] | 2.18 | 1.18 | 87.97 |  |  |  |  | 22 | 3.74 | 2.74 | 86.41
P18-HVNO01(≡PAF01) | 84.9 | 3.31 | 3.31 | 0.94 |  | 1 | 7 | 1.67 | 0.73 | 84.17
P16-HVNO02 (≡PAF02) | 84.1 | 2.95 | 2.95 |  |  | 1 | [13 empty] | 2.21 | 2.21 | 81.89
P15-MVVN01(≡PVN03) | 74 | 6 | 6 | 0.7 |  | 1 | 7 | 3.9 | 3.2 | 70.8
PMVO02 | 65.3 | 4 | 4 | 0.95 |  | 1 | 7 | 4.22 | 3.27 | 62.03
P22-HP01 | 64.85 | 5.35 | 5.35 | 0.9 |  | 1
P25 -HP02 | 57.14 | 4.65 | 4.65 | 0.9 |  | 1 | [13 empty] | 2.6 | 1.7 | 55.44
P14-HOVN03 | 77.6 | 3.96 | 3.96 | 0.9 |  | 1 | [13 empty] | 1.99 | 1.09 | 76.51
P13-HOVN02 | 79.4 | 3.88 | 3.88 | 0.85 |  | 1 | [13 empty] | 2.59 | 1.74 | 77.66
P07-HOVN01 | 79.4 | 4.44 | 4.44 | 0.93 |  | 1 | [13 empty] | 3.02 | 2.09 | 77.31

## des10_Cota_Base_PP
Tipo | Denominação | Coordenadas (ETRS89) |  |  | Caraterísticas do ponto
|  | X | Y | Z | Profundidade total | Profundidade útil | H boca/solo | fator Inc | profundidade PP | profundidade PP | cota base PP
[5 empty] | m | m | m | Inclinação | ao solo inc m | corrigida Vert m | m
Superficial | R08 | -32349.9 | -158113.4 | 24 | sup | sup
Superficial | R02 | -19458.1 | -170669.8 | 11 | sup | sup
Superficial | R01 | -19311.5 | -170878.7 | 12.9 | sup | sup
Superficial | R07 | -32245.6 | -159841.5 | 33.6 | sup | sup
Superficial | R12 | -29738.21 | -153177.86 | 32.07 | sup | sup
Superficial | R10 | -31757.62 | -159681 | 36.35 | sup | sup
Superficial | R11 | -31411.59 | -158414.32 | 15.34 | sup | sup
Superficial | R03 | -19774 | -157225.1 | 5.51 | sup | sup
Superficial | R06 | -30294.8 | -152085.5 | 4 | sup | sup
Superficial | R05 | -30298.5 | -151675.2 | 2.5 | sup | sup
Superficial | R09 | -26667.67 | -157018.58 | 66 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 66
Superficial | R04 | -26080.5 | -154693.3 | 19.5 | sup | sup
Superficial | PP01A |  |  | 20 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 20
Superficial | PP01 |  |  | 50 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 50
Superficial | PP02 |  |  | 70 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 70
Superficial | PP03 |  |  | 70 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 70
Superficial | PP03A |  |  | 50 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 50
Superficial | PP04 |  |  | 50 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 50
Superficial | PP04A |  |  | 20 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 20
Superficial | PP05 |  |  | 20 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 20
Superficial | PP05A |  |  | 50 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 50
Superficial | PP06 |  |  | 50 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 50
Superficial | PP06A |  |  | 70 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 70
Superficial | PP07 |  |  | 70 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 70
Superficial | PP07A |  |  | 55 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 55
Superficial | PP08 |  |  | 55 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 55
Superficial | PP08A |  |  | 20 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 20
Superficial | PP09 |  |  | 90 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 90
Superficial | PP10 |  |  | 80 | sup | sup |  | 1 | 0 | 0 | 80
Superficial | PP11 |  |  | 43 | sup | sup |  | 1 | 18 | 18 | 25
Superficial | PP12 |  |  | 62 | sup | sup |  | 1 | 7 | 7 | 55
Subterrânea | HG-ST01 | -28619.26 | -159954.53 | 88.33 | 42 | 42 | 0.35 | 1 | 19 | 19 | 69.33
Subterrânea | HG-ST02 | -28622.27 | -159955.5 | 88.34 | 82 | 82 | 0.5 | 1 | 19 | 19 | 69.34
Subterrânea | HG-ST03 | -28624.29 | -159957.48 | 88.19 | 150 | 150 | 0.4 | 1 | 19 | 19 | 69.19
Subterrânea | HG-ST04 | -28626.31 | -159959.47 | 88.05 | 22 | 22 | 0.2 | 1 | 19 | 19 | 69.05
Subterrânea | WH-HCC01 | -28198.3 | -160302.6 | 88.68 | 116 | 116 | 0.2 | 1
Subterrânea | HG-MS01 | -29085.6 | -158904.7 | 85.89 | 22 | 22 | 0.4 | 1 | 18 | 18 | 67.89
Subterrânea | HG-MS02 | -29095.7 | -158908.6 | 86.3 | 89 | 89 | 0.4 | 1 | 18 | 18 | 68.3
Subterrânea | HG-MS03 | -29099.7 | -158910.6 | 86.44 | 157 | 157 | 0.5 | 1 | 18 | 18 | 68.44
Subterrânea | WH-ADA-01 | -28590.9 | -159810.7 | 90.43 | 100 | 100 |  | 1
Subterrânea | P17-ADA01 | -28639.8 | -160427.8 | 84.1 | 9.47 | 9.47 |  | 1
Subterrânea | P21 | -28733.18 | -159411.98 | 89.15 | 3.45 | 3.45 | 1 | 1
Subterrânea | P18-HVNO01(≡PAF01) | -28566 | -160419.8 | 84.9 | 3.31 | 3.31 | 0.94 | 1
Subterrânea | P16-HVNO02 (≡PAF02) | -28713.5 | -160685 | 84.1 | 2.95 | 2.95 |  | 1
Subterrânea | P15-MVVN01(≡PVN03) | -29406.5 | -160676.7 | 74 | 6 | 6 | 0.7 | 1
Subterrânea | WH-MVO01 | -30335.8 | -160647.1 | 70.16 | 110 | 110 |  | 1
Subterrânea | PMVO02 | -30271.4 | -160510 | 65.3 | 4 | 4 | 0.95 | 1
Subterrânea | F7-HP01 (≡P20) | -28099.9 | -152710.4 | 67.53 | 1.09 | 1.09 | 0 | 1
Subterrânea | N02-HP01 | -29822.8 | -154147.3 | 53.7 | 0 | - | - | 1
Subterrânea | P22-HP01 | -29235.65 | -153806.05 | 64.85 | 5.35 | 5.35 | VER | 1
Subterrânea | P25 -HP02 | -30167.69 | -154683.55 | 57.14 | 4.65 | 4.65 | VER | 1
Subterrânea | FT-HOVN01 | -29813.1 | -159340.7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1
Subterrânea | WH-HOVN01 | -29503.6 | -159907.0 | 81.01 | 80 | 80 | 0.55 | 1 | 16 | 16 | 65.01
Subterrânea | WH-HOVN02 | -29475.1 | -160432.7 | 79.62 | 146 | 146 | nd | 1 | 16 | 16 | 63.62
Subterrânea | P26-HOVN04 | -29601 | -160510.42 | 77.38 | 3.86 | 3.86 | 0.9 | 1 |  |  |  | tem dreno na base para a charca
Subterrânea | P14-HOVN03 | -29675.8 | -160466.5 | 77.6 | 3.96 | 3.96 | 0.9 | 1
Subterrânea | P13-HOVN02 | -29707.8 | -160435.6 | 79.4 | 3.88 | 3.88 | 0.85 | 1
Subterrânea | P07-HOVN01 | -29663.9 | -160286.8 | 79.4 | 4.44 | 4.44 | 0.93 | 1
Subterrânea | WH09-HP01 | -30056.34 | -154227.27 | 58.08 | ≥100 | ≥100 | 0 | 1
Subterrânea | WH-HSB01 | -26809.4 | -158878 | 86.6 | 80 | 80 | 0 | 1
Subterrânea | FT-HSB01 | -26809.4 | -158878 | 86.72 | 0 | - | 0.3 | 1
Subterrânea | MS41 | -29008.4 | -158869.6 | 87.36 | 247.65 | ≥100 | 0.5 | 0.87 | 19.5 | 16.965 | 70.395
Subterrânea | MET-MS01 | -28993.8 | -158820.5 | 87.77 | 355.7 | ≥100 | 0.35 | 0.87 | 20.8 | 18.096 | 69.674
Subterrânea | MET-MSO2 | -28958.5 | -158900.9 | 87.86 | 361.65 | ≥100 | 0.95 | 0.87 | 20.45 | 17.7915 | 70.0685
Subterrânea | MET-MS03 | -28985.6 | -159016.7 | 87.3 | 301.9 | ≥100 | 1.25 | 0.87 | s/am
Subterrânea | MET-MS04 | -28951.3 | -159092 | 87.87 | 281 | ≥100 | 1.78 | 0.87 | s/am
Subterrânea | LS01 | -28865.8 | -159468 | 86.9 | 805.88 | ≥100 | 0.95 | 1 | 16.2 | 16.2 | 70.7
Subterrânea | ST23 | -28475.2 | -159953.9 | 88.14 | 458 | ≥100 | 0.73 | 0.87
Subterrânea | ST25 | -28437.5 | -159993.3 | 88.2 | 330 | ≥100 | 0.4 | 0.87
Subterrânea | ST33 | -28387.7 | -160010.7 | 87.9 | 329.7 | ≥100 | 0.2 | 0.87
Subterrânea | ST24 | -28441.1 | -159941.2 | 88.45 | 400.3 | ≥100 | 0 | 0.87
Subterrânea | MET-ST01 | -28530.7 | -159795.3 | 89.44 | 452.7 | ≥100 | 0.3 | 0.87 | 18.9 | 16.443 | 72.997
Subterrânea | MET-ST02 | -28454.9 | -159928.1 | 88.62 | 284.7 | ≥100 | 0.3 | 0.87 | 16.2 | 14.094 | 74.526
Subterrânea | GT-ST01 | -28419.8 | -159696.3 | 89.35 | 39.8 |  | 2.3 | 1 | 15.8 | 15.8 | 73.55
Subterrânea | GT-ST02 | -28490.4 | -159654.6 | 89.74 | 39.8 |  | 1.8 | 1 | 15.2 | 15.2 | 74.54
Subterrânea | ST48 | -28391 | -159831.6 | 88.49 | 586.35 | ≥100 | 0.8 | 0.87 | 18.2 | 15.834 | 72.656
Subterrânea | ST34 | -28337.4 | -159982.2 | 88.11 | 481.1 | ? | 0.4 | 0.87 | s/am
Subterrânea | ST26* | -28552.126 | -159730.061 | 90.51 | 441 | ? | 0.2 | 0.87 | ?
Subterrânea | ST29* | -28479.17 | -159630.7 | 89.97 | 583.7 |  | 0.16 | 0.87 | 17.1 | 14.877 | 75.093
Subterrânea | ST36* | -28527,98 | -159502.19 | 89.45 | 366 |  |  | 0.87 | 20.3 | 17.661 | 71.789
Subterrânea | ST39* | -28498.05 | -159403.43 | 89.98 | 746.4 |  |  | 0.87 | 16.9 | 14.703 | 75.277
Subterrânea | ST42* | -28493.18 | -159311.43 | 90.19 | 395 |  |  | 0.87 | 18.2 | 15.834 | 74.356
Subterrânea | MS45* | -29092.88 | -159251.8 | 85.82 | 346.7 |  |  | 0.87 | 18.8 | 16.356 | 69.464
Subterrânea | MET-MS05* | -28996.636 | -158909.55 | 85.35 | 226 |  |  | 0.87 | 20.3 | 17.661 | 67.689
Subterrânea | GT-ST03 | -28442.059 | -159621.045 | 89.61 | 39.8 |  |  | 1 | 15.8 | 15.8 | 73.81
Subterrânea | P09 | -28997.84 | -158307.35 | 85.15 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 1 |  |  |  | SECO
Subterrânea
OUTRAS SONDAGENS DE PROSPEÇÃO E PESQUISA (FONTE LNEG)
Subterrânea | FR1 | -25819.4 | -160436.5 | 104.7
Subterrânea | GA3 | -31139.5 | -168016.7 | 75.9
Subterrânea | GA4 | -31110.2 | -167688.2 | 74.2
Subterrânea | GA4A | -31324.7 | -167734.4 | 73.5
Subterrânea | GA15 | -27190.6 | -162310.9 | 97.7
Subterrânea | LS36 | -30789.5 | -160156.2 | 63
Subterrânea | LS37 | -24800 | -160931 | 105
Subterrânea | LS05040 | -28697.9 | -160312.3 | 84.4
Subterrânea | LS05042 | -30462.6 | -160221.9 | 69
Subterrânea | RM1 | -17475.4 | -163351.1 | 61.3 |  |  |  | 1 | 18.2 | 18.2 | 43.1
Subterrânea | RM2 | -17601.3 | -163511.9 | 62.3